## 试剂
询价目录清单
物资代码 | 物资名称 | 物资类别 | 型号 | 规格 | 单位 | 厂家名称 | 是否专机专用 | 仪器品牌及型号 | 单价（元） | 注册号 （如有） | 备注（可提供同档次和高于配置要求的不同产品，相关信息于本列列明）
10222 | B族链球菌抗原检测试剂盒（免疫层析法） | 检验耗材 | 卡型 | 20人份/盒 | 盒 | 广州华澳生物科技有限公司 | 否 | /
10461 | 志贺氏菌属诊断血清 | 检验耗材 |  | 1ml(20种/套） | 盒 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 否 | /
10462 | 沙门氏菌属诊断血清 | 检验耗材 |  | 1ml(11种） | 盒 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 否 | /
10464 | 免疫球蛋白A测定试剂盒(免疫比浊法） | 检验耗材 |  | 试剂1：60ml*3试剂2：60ml*1 | 盒 | 迈克生物股份有限公司 | 否 | /
10465 | 免疫球蛋白G测定试剂盒(免疫比浊法） | 检验耗材 |  | 试剂1：60ml*3试剂2：60ml*1 | 盒 | 迈克生物股份有限公司 | 否 | /
10466 | 免疫球蛋白M测定试剂盒(免疫比浊法） | 检验耗材 |  | 试剂1：60ml*3试剂2：45ml*1 | 盒 | 迈克生物股份有限公司 | 否 | /
10467 | 补体C3测定试剂盒(免疫比浊法） | 检验耗材 |  | 试剂1：60ml*3试剂2：45ml*1 | 盒 | 迈克生物股份有限公司 | 否 | /
10468 | 补体C4测定试剂盒(免疫比浊法） | 检验耗材 |  | 试剂1：60ml*3试剂2：45ml*1 | 盒 | 迈克生物股份有限公司 | 否 | /
10774 | 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂(胶乳法) | 检验耗材 |  | 100人份(25条/筒*4筒） | 盒 | 广州万孚生物技术股份有限公司 | 否 | /
1435 | C肽检测试剂盒(电化学发光法) | 检验耗材 |  | 100测试/盒 | 盒 | RocheDiagnosticsGmbH | 是 | 罗氏601
1444 | 癌胚抗原测定试剂盒(电化学发光法) | 检验耗材 |  | 100测试/盒 | 盒 | RocheDiagnosticsGmbH | 是 | 罗氏601
1445 | 雌二醇检测试剂盒(电化学发光法) | 检验耗材 |  | 100测试/盒 | 盒 | RocheDiagnosticsGmbH | 是 | 罗氏601
1448 | 促甲状腺激素检测试剂盒(电化学发光法) | 检验耗材 |  | 200测试/盒 | 盒 | RocheDiagnosticsGmbH | 是 | 罗氏601
1452 | 促卵泡成熟激素检测试剂盒(电化学发光法） | 检验耗材 |  | 100测试/盒 | 盒 | RocheDiagnosticsGmbH | 是 | 罗氏601
1457 | 催乳素检测试剂盒(电化学发光法 ) | 检验耗材 |  | 100测试/盒 | 盒 | RocheDiagnosticsGmbH | 是 | 罗氏601
1458 | 分析杯 | 检验耗材 |  | 60*60pc | 盒 | RocheDiagnosticsGmbH | 是 | 罗氏601
1459 | 分析吸头 | 检验耗材 |  | 30*120pc | 盒 | RocheDiagnosticsGmbH | 是 | 罗氏601
1462 | 睾酮检测试剂盒(电化学发光法) | 检验耗材 |  | 100测试/盒 | 盒 | RocheDiagnosticsGmbH | 是 | 罗氏601
1463 | 缓冲液 | 检验耗材 |  | 6*380ml | 盒 | RocheDiagnosticsGmbH | 是 | 罗氏601
1465 | 黄体生成激素检测试剂盒(电化学发光法) | 检验耗材 |  | 100测试/盒 | 盒 | RocheDiagnosticsGmbH | 是 | 罗氏601
1468 | 甲胎蛋白检测试剂盒(电化学发光法) | 检验耗材 |  | 100测试/盒 | 盒 | RocheDiagnosticsGmbH | 是 | 罗氏601
1471 | 降钙素原检测试剂盒(电化学发光法) | 检验耗材 |  | 100测试/盒 | 盒 | RocheDiagnosticsGmbH | 是 | 罗氏601
1473 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体检测试剂盒(电化学发光法) | 检验耗材 |  | 100测试/盒 | 盒 | RocheDiagnosticsGmbH | 是 | 罗氏601
1475 | 免疫通用质控品 | 检验耗材 |  | 4*3.0ml(冻干品复溶体积） | 盒 | RocheDiagnosticsGmbH | 是 | 罗氏601
1482 | 清洗液 | 检验耗材 |  | 5*100ml | 盒 | RocheDiagnosticsGmbH | 是 | 罗氏601
1487 | 绒毛膜促性腺激素及β亚单位检测试剂盒(电化学发光法) | 检验耗材 |  | 100测试/盒 | 盒 | RocheDiagnosticsGmbH | 是 | 罗氏601
1488 | 三丙胺缓冲液 | 检验耗材 |  | 6*380ml | 盒 | RocheDiagnosticsGmbH | 是 | 罗氏601
1490 | 糖类抗原125检测试剂盒(电化学发光法) | 检验耗材 |  | 100测试/盒 | 盒 | 罗氏诊断产品（苏州)有限公司 | 是 | 罗氏601
1491 | 糖类抗原19-9测定试剂盒(电化学发光法) | 检验耗材 |  | 100测试/盒 | 盒 | RocheDiagnosticsGmbH | 是 | 罗氏601
1493 | 样本稀释液 | 检验耗材 |  | 2*16ml | 盒 | RocheDiagnosticsGmbH | 是 | 罗氏601
1496 | 胰岛素检测试剂盒(电化学发光法) | 检验耗材 |  | 100测试/盒 | 盒 | RocheDiagnosticsGmbH | 是 | 罗氏601
1499 | 游离甲状腺素检测试剂盒(电化学发光法) | 检验耗材 |  | 200测试/盒 | 盒 | RocheDiagnosticsGmbH | 是 | 罗氏601
1502 | 游离三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒(电化学发光法) | 检验耗材 |  | 200测试/盒 | 盒 | RocheDiagnosticsGmbH | 是 | 罗氏601
1505 | 孕酮检测试剂盒(电化学发光法) | 检验耗材 |  | 100测试/盒 | 盒 | RocheDiagnosticsGmbH | 是 | 罗氏601
1508 | 缓冲液 | 检验耗材 |  | 10*15ml | 盒 | Siemens HeaLthcareDiagonosticsProduots | 是 | 希森美康C5100
1509 | 氯化钙溶液 | 检验耗材 |  | 15ML/瓶（1盒10瓶） | 盒 | Siemens HeaLthcareDiagonosticsProduots | 是 | 希森美康C5100
1511 | 凝血酶时间测定试剂盒(凝固法) | 检验耗材 |  | 试剂10*5ml缓冲液 1*50ml | 盒 | Siemens HeaLthcareDiagonosticsProduots | 是 | 希森美康C5100
1513 | 纤维蛋白原测定试剂(凝固法) | 检验耗材 |  | 10*5ml | 盒 | Siemens HeaLthcareDiagonosticsProduots | 是 | 希森美康C5100
1516 | 肌钙蛋白I测定试剂盒（胶乳比浊法） | 检验耗材 |  | 70瓶型 75ml R1:1*60ML R2:1*15ML | 盒 | 安徽大千生物工程有限公司 | 否 | /
1517 | 肌红蛋白测定试剂盒（胶乳比浊法） | 检验耗材 |  | 70瓶型 80ml R1:1*60ML R2:1*20ML | 盒 | 安徽大千生物工程有限公司 | 否 | /
1518 | RhD(IgM)血型定型试剂盒(单克隆抗体) | 检验耗材 |  | 10ML/支 | 盒 | 北京金豪制药股份有限公司 | 否 | /
1519 | 抗A抗B血型定型试剂（单克隆抗体） | 检验耗材 |  | 10ml/支，2支/盒 | 盒 | 北京金豪制药股份有限公司 | 否 | /
1520 | 支原体鉴定药敏试剂盒(培养法) | 检验耗材 |  | 20人份/盒 | 盒 | 珠海市银科医学工程有限公司 | 否 | /
1526 | 肠道病毒71型lgM抗体检测试剂盒(胶体金法) | 检验耗材 |  | 10人份 | 盒 | 北京万泰生物药业股份有限公司 | 否 | /
1527 | 需氧血培养瓶（比色法） | 检验耗材 | I-1 | 40瓶/盒 | 盒 | 珠海迪尔生物工程股份有限公司 | 是 | 迪尔DL-Bt60
1528 | 儿童血培养瓶（比色法） | 检验耗材 | III-1 | 40瓶/盒 | 盒 | 珠海迪尔生物工程股份有限公司 | 是 | 迪尔DL-Bt60
1531 | 革兰氏染色液（快速法） | 检验耗材 |  | (BA-4032)4*20ml | 盒 | 珠海贝索生物技术有限公司 | 是 | 迪尔DL-Bt60
1532 | 瑞氏-姬姆萨染色液 | 检验耗材 |  | (BA-4034)6*20ml | 盒 | 珠海贝索生物技术有限公司 | 否 | /
1536 | 网织红细胞染色液 | 检验耗材 |  | (BA-4004)6*20ml | 盒 | 珠海贝索生物技术有限公司 | 否 | /
1547 | 中国蓝琼脂平板 | 检验耗材 |  | 90mm | 块 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 否 | /
1549 | 尿液干化学分析质控物 | 检验耗材 |  | 4*8ML | 盒 | 长春迪瑞医疗科技股份有限公司 | 否 | /
1550 | 血琼脂平板 | 检验耗材 |  | 90mm | 块 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 否 | /
1552 | 念珠菌显色平板 | 检验耗材 |  | 70mm | 块 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 否 | /
1554 | 麦康凯琼脂平板 | 检验耗材 |  | 90mm | 块 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 否 | /
1557 | SS琼脂平板 | 检验耗材 |  | 90mm | 块 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 否 | /
1565 | 一次性使用塑料样品杯 | 检验耗材 |  | 可配日立生化仪(500只/包) | 袋 | 浙江爱康医用塑料有限公司 | 否 | /
1569 | 质控血清 | 检验耗材 |  | (水平2)HN1530:20x5ml | 盒 | 英国 RANDOX Laboratories | 否 | /
1578 | 甲型/乙型流感病毒抗原检测试剂盒(胶体金法) | 检验耗材 |  | 卡型、20人份/盒 | 盒 | 广州万孚生物技术股份有限公司 | 否 | /
1579 | 一次性使用培养皿 | 检验耗材 |  | 90mm | 个 | 扬州市光华医疗器械厂 | 否 | /
1581 | 全自动血液凝固分析装置用反应杯(CS)(SUC-400A) | 检验耗材 |  | 3000个/盒 | 盒 | 希森美康株式社会 | 是 | 希森美康C5100
1582 | 人感染H7亚型禽流感病毒(2013)抗原检测试剂(胶体金法) | 检验耗材 |  | 卡型：20人份/盒 | 盒 | 广州万孚生物技术股份有限公司 | 否 | /
1583 | 全自动血液凝固分析装置清洗液(CA CLEAN I) | 检验耗材 |  | 50ml | 盒 | 希森美康株式社会 | 是 | 希森美康C5100
1585 | 凝血质控品 Dade Ci-Trol 2 | 检验耗材 |  | 1*1.0ml | 套 | 西门子医疗诊断产品有限公司 | 否 | /
1587 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B法>） | 检验耗材 |  | 20片/瓶，5ug(奥普托新) | 瓶 | 温州市康泰生物科技有限公司 | 否 | /
1588 | 胆碱酯酶检测试纸（干化学法） | 检验耗材 |  | 100人份/盒 | 盒 | 山东康华生物医疗科技股份有限公司 | 否 | /
1589 | 结核杆菌(TB)IgG抗体检测试剂盒（胶体金法） | 检验耗材 |  | 40人份/盒 (线) | 盒 | 山东康华生物医疗科技股份有限公司 | 否 | /
1590 | 弓形虫IgM、风疹病毒IgM、巨细胞病毒IgM、单纯疱疹病毒I型IgM、单纯疱疹病毒II型IgM抗体五项联合检测试剂盒（胶体金法） | 检验耗材 |  | 20人份/盒 | 盒 | 山东康华生物医疗科技股份有限公司 | 否 | /
1591 | 肺炎支原体IgM抗体检测试剂盒（胶体金法） | 检验耗材 |  | 40人份/盒（点） | 盒 | 山东康华生物医疗科技股份有限公司 | 否 | /
1592 | 肺炎支原体IgG抗体检测试剂盒（胶体金法） | 检验耗材 |  | 40人份/盒 | 盒 | 山东康华生物医疗科技股份有限公司 | 否 | /
1593 | 肺炎衣原体lgM抗体检测试剂盒（胶体金法） | 检验耗材 |  | 40人份/盒 | 盒 | 山东康华生物医疗科技股份有限公司 | 否 | /
1594 | 肺炎衣原体lgG抗体检测试剂盒（胶体金法） | 检验耗材 |  | 40人份/盒 | 盒 | 山东康华生物医疗科技股份有限公司 | 否 | /
1597 | 钠调整液 | 检验耗材 |  | 100ml | 瓶 | 深圳市越华科技发展有限公司 | 是 | 越华961TD
1598 | 电解质分析仪配套试剂(离子选择电极法) | 检验耗材 |  | MI-921.AB检测液100ml | 瓶 | 深圳市越华科技发展有限公司 | 是 | 越华961TD
1599 | 电解质分析仪配套试剂(离子选择电极法) | 检验耗材 |  | MI-921.乳酸液(R工作液)500ml | 瓶 | 深圳市越华科技发展有限公司 | 是 | 越华961TD
1600 | 电解质分析仪配套试剂(离子选择电极法) | 检验耗材 |  | 15ml/盒参比电极参比液（内冲液） | 盒 | 深圳市越华科技发展有限公司 | 是 | 越华961TD
1602 | 便隐血(FOB)检测试剂(免疫层析法) | 检验耗材 |  | 条形：100人份/盒 | 盒 | 广州万孚生物技术股份有限公司 | 否 | /
1604 | 尿液分析试纸条（干化学法) | 检验耗材 |  | URIT 11G:100条/筒 | 筒 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 是 | 优利特500B
1608 | 细菌微量生化反应管 | 检验耗材 |  | HTWS-A029山梨糖:20支/盒 | 盒 | 杭州滨和微生物试剂有限公司 | 否 | /
1609 | 细菌微量生化反应管 | 检验耗材 |  | HTWS-A020阿拉伯糖：20支/盒 | 盒 | 杭州滨和微生物试剂有限公司 | 否 | /
1610 | 细菌微量生化反应管系列 | 检验耗材 |  | HTWS-A041 胆汁七叶苷：20支/盒 | 盒 | 杭州滨和微生物试剂有限公司 | 否 | /
1611 | 细菌微量生化反应管系列 | 检验耗材 |  | HTWS-A064 精氨酸双水解酶：20支/盒 | 盒 | 杭州滨和微生物试剂有限公司 | 否 | /
1612 | 样本释放剂 | 检验耗材 |  | 试剂4支,滤纸1支(D012) | 盒 | 杭州滨和微生物试剂有限公司 | 否 | /
1621 | 移液器吸头 | 检验耗材 |  | (1000ul).8*71(500支/包) | 包 | 江苏康健华医疗用品有限公司 | 否 | /
1622 | 一次性使用吸管 | 检验耗材 |  | 3ml/支，500支/包 | 包 | 江苏康健医疗用品有限公司 | 否 | /
1623 | 一次性使用吸头 | 检验耗材 |  | (大龙)200ul/支 1000支/包(白色) | 包 | 江苏康健医疗用品有限公司 | 否 | /
1624 | 移液器吸嘴 | 检验耗材 |  | (芬兰吸嘴)FT0.5-200ul/支,500支/包 | 包 | 江苏康健医疗用品有限公司 | 否 | /
1629 | 一次性抗凝离心管 | 检验耗材 |  | 0.5ml*1000支 | 包 | 江苏新康医疗器械有限公司 | 否 | /
1633 | 一次性培养皿 | 检验耗材 |  | 500个/件(φ90-A) | 件 | 江苏新康医疗器械有限公司 | 否 | /
1634 | 人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金免疫层析法) | 检验耗材 |  | 条形3.0mm:100人份/盒 | 盒 | 蓝十字生物药业（北京）有限公司 | 否 | /
1637 | 探头清洁液 | 检验耗材 |  | 50ml*1 | 盒 | 迈瑞南京生物技术有限公司 | 是 | 迈瑞BC5180CRP
1638 | 血细胞分析用溶血剂 | 检验耗材 |  | M-53LH（1L*4） | 箱 | 迈瑞南京生物技术有限公司 | 是 | 迈瑞BC5180CRP
1645 | 血细胞分析用稀释液 | 检验耗材 |  | M-5D (20LX1) | 箱 | 迈瑞南京生物技术有限公司 | 是 | 迈瑞BC5180CRP
1648 | 伤寒.副伤寒及变形菌OX19.OX2.OXK诊断菌液 | 检验耗材 |  | (肥达氏)10ml/瓶x5瓶:伤寒0901.伤寒H901.甲型副伤寒.乙型副伤寒.丙型副伤寒 | 盒 | 宁波天润生物药业有限公司 | 否 | /
1650 | 沙眼衣原体抗原检测试剂盒（胶体金法） | 检验耗材 |  | 20人份/盒 | 盒 | 上海凯创生物技术有限公司 | 否 | /
1651 | a-淀粉酶测定试剂盒(CNPG3法) | 检验耗材 |  | (50ml):R:5*10ml | 盒 | 上海科华生物工程股份有限公司/上海 | 否 | /
1682 | 生化分析仪用清洗液 | 检验耗材 |  | CD-80.1L*12瓶/箱 | 瓶 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 是 | 迈瑞BS2000
1684 | 生化分析仪用清洗液 | 检验耗材 |  | CD-80.1L*12瓶/箱 | 箱 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 是 | 迈瑞BS2000
1686 | 血细胞分析仪用质控物(光学法) | 检验耗材 |  | BC-5D质控物（国内中值/3ml*6） | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 是 | 迈瑞BC5180CRP
1687 | 血细胞分析仪用质控物（光学法） | 检验耗材 |  | BC-5D质控物（中值：3ml*1） | 支 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 是 | 迈瑞BC5180CRP
1695 | 泵管 | 检验耗材 |  | - | 根 | 深圳市越华科技发展有限公司 | 是 | 越华961TD
1696 | 参比膜 | 检验耗材 |  | 10张/包 | 包 | 深圳市越华科技发展有限公司 | 是 | 越华961TD
1698 | 电解质分析仪配套试剂(离子选择电极法) | 检验耗材 |  | MI-921(A检测液)500ml/瓶（四项） | 瓶 | 深圳市越华科技发展有限公司 | 是 | 越华961TD
1699 | 电解质分析仪配套试剂(离子选择电极法) | 检验耗材 |  | MI-921(B检测液)500ml/瓶（四项） | 瓶 | 深圳市越华科技发展有限公司 | 是 | 越华961TD
1700 | 离子电极参比液(离子选择电极法) | 检验耗材 |  | 15ml/盒，离子电极参比液（CL、NA、PH内充液） | 盒 | 深圳市越华科技发展有限公司 | 是 | 越华961TD
1964 | 血.肠道菌分隔琼脂平板 | 检验耗材 |  | 中国蓝：90mm | 块 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 否 | /
1966 | 营养琼脂培养基 | 检验耗材 |  | 250G/瓶 | 瓶 | 杭州滨和微生物试剂有限公司 | 否 | /
1971 | 人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂盒(胶体金法) | 检验耗材 |  | 50人份/盒 | 盒 | 上海科华生物工程股份有限公司 | 否 | /
2209 | 活化部分凝血活酶时间测定试剂盒（凝固法） | 检验耗材 |  | 10ml*10 | 盒 | Siemens HeaLthcareDiagonosticsProduots | 是 | 希森美康C5100
2212 | 凝血酶原时间测定试剂盒(凝固法) | 检验耗材 |  | 10*10ml | 盒 | Siemens HeaLthcareDiagonosticsProduots | 是 | 希森美康C5100
2217 | 罗氏培养管 | 检验耗材 |  | (BA-7005C-2)酸性:50支/盒 7ml II型PC | 盒 | 珠海贝索生物技术有限公司 | 否 | /
2426 | A群轮状病毒抗原检测试剂盒(胶体金法) | 检验耗材 |  | 卡型20人份/盒 | 盒 | 迈克生物股份有限公司 | 否 | /
2583 | 一次性使用微量采血吸管 | 检验耗材 |  | 40ul | 筒 | 淄博来绪医用器材有限公司 | 否 | /
2584 | N-端脑利钠肽前体检测试剂盒（干式免疫荧光法） | 检验耗材 |  | (Getein1200/1600)2*24人份/盒 | 盒 | 基蛋生物科技股分有限公司 | 是 | 基蛋1600
2586 | 降钙素原检测试剂盒(干式免疫荧光法) | 检验耗材 |  | (Getein1200/1600)2*24人份/盒 | 盒 | 基蛋生物科技股分有限公司 | 是 | 基蛋1600
2710 | 周清洗液 | 检验耗材 |  | 100ml/瓶 | 瓶 | 深圳市越华科技发展有限公司 | 是 | 越华961TD
2711 | 梅毒甲苯胺红不加热血清试验诊断试剂 | 检验耗材 |  | 120人份/盒 | 盒 | 上海荣盛生物药业有限公司 | 否 | /
3210 | 登革病毒NS1抗原检测试剂（胶体金法） | 检验耗材 |  | 20人份/盒 | 盒 | 广州万孚生物技术股份有限公司 | 否 | /
3211 | 登革病毒IgG.IgM抗体联合检测试剂(胶体金法) | 检验耗材 |  | 20人份/盒 | 盒 | 广州万孚生物技术股份有限公司 | 否 | /
3262 | D一二聚体测定试剂盒（免疫比浊法） | 检验耗材 |  | 试剂6*4.0ML,缓冲液6*5ML,补充试剂6*2.6ML,样本稀释液6*5ML,校准品2*1ML | 盒 | Siemens HeaLthcareDiagonosticsProduots | 是 | 希森美康C5100
3263 | 清洁液II（Clean II） | 检验耗材 |  | 5L/盒 | 盒 | 希森美康株式会社 | 是 | 希森美康C5100
3539 | 葡萄糖测定试剂盒(己糖激酶法) | 检验耗材 |  | r1:60ml*3/r2:45ml*1 | 盒 | 迈克生物股份有限公司 | 否 | /
3544 | 载脂蛋白A1测定试剂盒（免疫比浊法） | 检验耗材 |  | r1:60ml*3/r2:45ml*1 | 颌 | 迈克生物股份有限公司 | 否 | /
3545 | 载脂蛋白B测定试剂盒(免疫比浊法) | 检验耗材 |  | r1:60ml*3/r2:45ml*1 | 盒 | 迈克生物股份有限公司 | 否 | /
3549 | C-反应蛋白测定试剂盒（免疫比浊法） | 检验耗材 |  | r1:50ml*1/r2:10ml*1 | 盒 | 迈克生物股份有限公司 | 否 | /
3550 | 抗链球菌溶血素“O”测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 检验耗材 |  | r1:14ml*1/r2:24ml*1 | 盒 | 迈克生物股份有限公司 | 否 | /
3551 | 类风湿因子测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 检验耗材 |  | r1:21ml*1/r2:7ml*1 | 盒 | 迈克生物股份有限公司 | 否 | /
3555 | 钙测定试剂盒(偶氮砷III法) | 检验耗材 |  | R1:60ML*2/R2:60ML*2 | 盒 | 迈克生物股份有限公司 | 否 | /
3561 | 生化免疫分析仪用清洗液A | 检验耗材 |  | 6*55ml | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 是 | 迈瑞BS2000
3562 | 生化免疫分析仪用清洗液B | 检验耗材 |  | 6*55ml | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 是 | 迈瑞BS2000
3568 | 血细胞分析用溶血剂 | 检验耗材 |  | M-60LH:1L*4 | 箱 | 迈瑞南京生物技术有限公司 | 是 | 迈瑞BC-6000
3569 | 血细胞分析用溶血剂 | 检验耗材 |  | M-60LN:4L*1 | 箱 | 迈瑞南京生物技术有限公司 | 是 | 迈瑞BC-6000
3570 | 血细胞分析用染色液 | 检验耗材 |  | M-60FN:48ML*1 | 盒 | 迈瑞南京生物技术有限公司 | 是 | 迈瑞BC-6000
3571 | 血细胞分析用溶血剂 | 检验耗材 |  | M-60LD:4l*1 | 箱 | 迈瑞南京生物技术有限公司 | 是 | 迈瑞BC-6000
3572 | 血细胞分析用染色液 | 检验耗材 |  | M-60FD:48ML*1 | 盒 | 迈瑞南京生物技术有限公司 | 是 | 迈瑞BC-6000
3573 | 血细胞分析用稀释液 | 检验耗材 |  | M-60DR:1L*1 | 箱 | 迈瑞南京生物技术有限公司 | 是 | 迈瑞BC-6000
3574 | 血细胞分析用染色液 | 检验耗材 |  | M-60FR:12ML*1 | 盒 | 迈瑞南京生物技术有限公司 | 是 | 迈瑞BC-6000
3575 | 血细胞分析用稀释液 | 检验耗材 |  | DS/(20L*1) | 箱 | 迈瑞南京生物技术有限公司 | 是 | 迈瑞BC-6000
3577 | 生化分析仪电解质模块用清洗液（离子选择电极法） | 检验耗材 |  | 2*100ml | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 是 | 迈瑞BS2000
3710 | 一次性精子计数池 | 检验耗材 | S-1024 | 100T/盒 | 盒 | 上海北昂医药科技股份有限公司 | 是 | 北昂BEION S3
4090 | MH琼脂平板 | 检验耗材 |  | 90mm | 块 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 否 | /
4093 | 细菌干粉培养基 | 检验耗材 |  | SS琼脂培养基250g/瓶 | 瓶 | 杭州滨和微生物试剂有限公司 | 否 | /
5584 | 电解质分析仪配套试剂(离子选择电极法) | 检验耗材 |  | MI-921QC质控液100ml/盒 | 盒 | 深圳市越华科技发展有限公司 | 是 | 越华961TD
5586 | 0.2ml八排单管 | 检验耗材 |  | (含盖子)125排/盒(Axygen PCR-0208-C) | 盒 | 康宁生命科学（吴江）有限公司 | 否 | /
5588 | 乙型肝炎病毒核酸测定试剂盒(PCR-荧光探针法) | 检验耗材 |  | 48人份/盒 | 盒 | 湖南圣湘生物科技股份有限公司 | 否 | /
5593 | 肺炎支原体核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 检验耗材 |  | 48人份/盒(大盒核酸提取试剂.小盒扩增反应试剂) | 盒 | 湖南圣湘生物科技股份有限公司 | 否 | /
5598 | 离心管盒 | 检验耗材 |  | 1.5ml | 个 | 江苏新康医疗器械有限公司 | 否 | /
5599 | 缓冲液 | 检验耗材 |  | 2*2L | 盒 | RocheDiagnosticsGmbH | 是 | 罗氏601
5600 | 0.2ml荧光定量八排平盖 | 检验耗材 |  | 125排/盒(Axygen PCR-2CP-RT-C) | 盒 | 康宁生命科学（吴江）有限公司 | 否 | /
5602 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（胶体金法） | 检验耗材 |  | 条形：50人份/盒 | 盒 | 英科新创（厦门）科技股份有限公司 | 否 | /
5604 | 1000ul无菌盒装蓝吸头 | 检验耗材 |  | 96支/盒(Axygen T-1000-R-S) | 盒 | 康宁生命科学（吴江）有限公司 | 否 | /
5605 | 10ul无菌盒装短吸头（带滤芯） | 检验耗材 |  | 96支/盒(Axygen TF-300-R-S) | 盒 | 康宁生命科学（吴江）有限公司 | 否 | /
5609 | 200ul无菌盒装黄吸头（带滤芯） | 检验耗材 |  | 96支/盒(Axygen TF-200-R-S) | 盒 | 康宁生命科学（吴江）有限公司 | 否 | /
5610 | 10ul无菌盒装短吸头 | 检验耗材 |  | 96支/盒(Axygen T-300-R-S) | 盒 | 康宁生命科学（吴江）有限公司 | 否 | /
5615 | 生化分析仪电解质模块血清测试用定标液(离子选择电极法) | 检验耗材 |  | 高:1*100ml 低:1*100ml | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 是 | 迈瑞BS2000
5618 | 乙型肝炎病毒核酸定量检测试剂盒 | 检验耗材 |  | 48T*1 | 盒 | 湖南圣湘生物科技股份有限公司 | 否 | /
5621 | 血细胞分析仪用质控物(光学法) | 检验耗材 |  | BC-6D质控物(国内/中值4.5mL*1) | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 是 | 迈瑞BC-6000
5623 | 结核分枝杆菌核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 检验耗材 |  | 48人份/盒 | 盒 | 湖南圣湘生物科技股份有限公司 | 否 | /
5629 | 清洗液 | 检验耗材 |  | 5*600ml | 盒 | RocheDiagnosticsGmbH | 是 | 罗氏601
5630 | 100ul无菌盒装吸头(带滤芯) | 检验耗材 |  | 96支/盒(Axygen T-100-R-S）(带滤芯) | 盒 | 康宁生命科学（吴江）有限公司 | 否 | /
5635 | 1000ul无菌盒装蓝吸头（带滤芯） | 检验耗材 |  | 96支/盒(Axygen TF-1000-R-S) | 盒 | 康宁生命科学（吴江）有限公司 | 否 | /
5637 | 200ul无菌盒装黄吸头 | 检验耗材 |  | 96支/盒(Axygen T-200-R-S) | 盒 | 康宁生命科学（吴江）有限公司 | 否 | /
5638 | 离心管 | 检验耗材 |  | 1.5ml(500支/盒)(Axygen MCT-150-C) | 盒 | 康宁生命科学（吴江）有限公司 | 否 | /
5826 | 粪便分析系统专用试剂包 | 检验耗材 |  | 10L(含清洗液Ⅰ5000ml、清洗液Ⅱ500ml、样本稀释液5000mL) | 箱 | 长沙协大生物科技有限公司 | 是 | 协大XD-F6006B
5827 | 粪便专用采集管 | 检验耗材 |  | 1000人份/箱 | 箱 | 长沙协大生物科技有限公司 | 是 | 协大XD-F6006B
5832 | 树脂 | 检验耗材 |  | 5L/袋 | 袋 | 杭州惠邦净水设备有限公司 | 是 | 惠邦水机
5938 | 线绕滤芯 | 检验耗材 |  | 20u,20'' | 支 | 杭州惠邦净水设备有限公司 | 是 | 惠邦水机
5939 | 喷溶滤芯 | 检验耗材 |  | 5u,20'' | 支 | 杭州惠邦净水设备有限公司 | 是 | 惠邦水机
5940 | 活性炭滤芯 | 检验耗材 |  | 20'' | 支 | 杭州惠邦净水设备有限公司 | 是 | 惠邦水机
5941 | 反渗膜 | 检验耗材 |  | 4021 | 支 | 杭州惠邦净水设备有限公司 | 是 | 惠邦水机
5942 | 样本稀释液 MR Buffer Solution | 检验耗材 |  | 1*2L(全自动生化分析仪电解质模块用稀释液) | 瓶 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 是 | 迈瑞BS2000
6606 | 血细胞分析用溶血剂 LC LYSE | 检验耗材 |  | LC:200ml*1 | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 是 | 迈瑞BC5180CRP
6607 | 血细胞分析用溶血剂 | 检验耗材 |  | M-5LEO(I) （1L*4） | 箱 | 迈瑞南京生物技术有限公司 | 是 | 迈瑞BC5180CRP
6608 | 血细胞分析用溶血剂 | 检验耗材 |  | M-5LEO(II) (500ml*4） | 箱 | 迈瑞南京生物技术有限公司 | 是 | 迈瑞BC5180CRP
6617 | 尿液分析试纸条（干化学法） | 检验耗材 |  | 100条/筒（Urine-H-11) | 筒 | 北京华晟源医疗科技有限公司 | 是 | 华晟源H-II
6621 | 清洗液 | 检验耗材 |  | 12×70ml | 箱 | RocheDiagnosticsGmbH | 是 | 罗氏601
6624 | 哥伦比亚血琼脂平板 | 检验耗材 |  | 90mm | 个 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 否 | /
6625 | 风湿三项(ASO/CRP/RF)复合质控品 | 检验耗材 |  | 低值:3*1ml;高值:3*1ml.可穿刺塑料瓶 | 瓶 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 否 | /
6626 | 糖化血红蛋白测定试剂盒(胶乳免疫比浊法） | 检验耗材 |  | 试剂1 30ml×1 试剂2 10ml×1 | 盒 | 迈克生物股份有限公司 | 否 | /
6627 | 清洁液 | 检验耗材 |  | 1LX4瓶/箱 | 箱 | 迈瑞南京生物技术有限公司 | 是 | 迈瑞BC5180CRP
6628 | 清洁液 | 检验耗材 |  | 1L/瓶 | 瓶 | 迈瑞南京生物技术有限公司 | 是 | 迈瑞BC5180CRP
6630 | 超敏C反应蛋白（hs -CRP）测定试剂盒（乳胶增强免疫散射比浊法） | 检验耗材 |  | 50ml R:2*25ml | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 是 | 迈瑞BC5180CRP
6764 | 样本释放剂 | 检验耗材 |  | 400ul/管，100管/盒 | 人份 | 中山大学达安基因股份有限公司 | 否 | /
6921 | 样本释放剂 | 检验耗材 |  | 100管/盒(1.0ml/管) | 人份 | 广州市达瑞生物技术股份有限公司 | 否 | /
7164 | 粪便专用采集管 | 检验耗材 |  | 50支/盒 | 盒 | 长沙协大生物科技有限公司 | 是 | 协大XD-F6006B
7179 | HBsAg标准物质 | 检验耗材 |  | 0.5ml/支（IU） | 支 | 北京康彻思坦生物技术有限公司 | 否 | /
7180 | 多项毒品联合检测试剂盒（胶体金法） | 检验耗材 |  | 插板型 25人份/盒 | 盒 | 艾博生物医药(杭州)有限公司 | 否 | /
7669 | 新型冠状病毒（2019-nCoV）IgG抗体检测试剂盒（直接化学发光法） | 检验耗材 |  | 质控品：质控1~2 0.5ml×2 | 盒 | 迈克生物股份有限公司 | 是 | 迈克i3000
7670 | 新型冠状病毒（2019-nCoV）IgM抗体检测试剂盒（直接化学发光法） | 检验耗材 |  | 质控品：质控1~2 0.5ml×2 | 盒 | 迈克生物股份有限公司 | 是 | 迈克i3000
7673 | 特殊清洗液 | 检验耗材 |  | 60mL×2 | 瓶 | 迈克生物股份有限公司 | 是 | 迈克i3000
7674 | 全自动免疫检验系统用底物液 | 检验耗材 |  | A:500ml×1 B:500ml×1（i 3000耗材） | 盒 | 迈克生物股份有限公司 | 是 | 迈克i3000
7798 | Assay Tip/Assay Cup分析吸头/分析杯 | 检验耗材 |  | 1*6*84个 | 个 | RocheDiagnosticsGmbH | 是 | 罗氏601
7852 | 全自动化学发光免疫分析仪用反应杯 | 检验耗材 |  | 500个/包 | 包 | 迈克生物股份有限公司 | 是 | 迈克i3000
7874 | 血细胞分析用溶血剂 | 检验耗材 |  | M-5LEO(II) (500ml*1) | 瓶 | 迈瑞南京生物技术有限公司 | 是 | 迈瑞BC5180CRP
7875 | 血细胞分析用溶血剂 | 检验耗材 |  | M-53LH/(1L*1) | 瓶 | 迈瑞南京生物技术有限公司 | 是 | 迈瑞BC5180CRP
7876 | 血细胞分析用溶血剂 | 检验耗材 |  | M-60LH:1L*1 | 瓶 | 迈瑞南京生物技术有限公司 | 是 | 迈瑞BC-6000
7877 | 血细胞分析用溶血剂 | 检验耗材 |  | M-5LEO(I) (1L×1) | 瓶 | 迈瑞南京生物技术有限公司 | 是 | 迈瑞BC5180CRP
7878 | 生化分析仪用清洗液 | 检验耗材 |  | CD-80.1L*1瓶 | 瓶 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 是 | 迈瑞BS2000
7879 | 清洗缓冲液 | 检验耗材 |  | 2L×1(i3000耗材） | 瓶 | 迈克生物股份有限公司 | 是 | 迈克i3000
7881 | 全自动血液凝固分析装置用反应杯(CS)(SUC-400A) | 检验耗材 |  | 1000个/盒 | 包 | 希森美康株式社会 | 是 | 希森美康C5100
8105 | 吗啡检测试剂盒(胶体金法) | 检验耗材 |  | 板型40人份/盒 | 盒 | 艾博生物医药(杭州)有限公司 | 否 | /
8574 | 一次性使用培养皿 | 检验耗材 |  | 10只/包(φ90-A) | 包 | 江苏新康医疗器械有限公司 | 否 | /
8842 | 一次性使用吸头 | 检验耗材 |  | 5.5*50 | 袋 | 江苏新康医疗器械有限公司 | 否 | /
8938 | 吗啡检测试剂盒(胶体金法) | 检验耗材 |  | 卡型：40人份/盒 | 盒 | 英科新创（厦门）科技股份有限公司 | 否 | /
9036 | 塑料吸管 | 检验耗材 |  | 0.5ml/支（500/袋） | 袋 | 江苏新康医疗器械有限公司 | 否 | /
9937 | 乙型肝炎病毒核心抗体质控品 | 检验耗材 |  | 水平2：1.0ml*1 | 盒 | 迈克生物股份有限公司 | 是 | 迈克i3000
9938 | 乙型肝炎病毒e抗体质控品 | 检验耗材 |  | 水平2:1.0ml*1 | 盒 | 迈克生物股份有限公司 | 是 | 迈克i3000
9939 | 乙型肝炎病毒表面抗体质控品 | 检验耗材 |  | 水平2：2.0ml*1 | 盒 | 迈克生物股份有限公司 | 是 | 迈克i3000
9940 | 乙型肝炎病毒表面抗原质控品 | 检验耗材 |  | 水平2：2.0ml*1 | 盒 | 迈克生物股份有限公司 | 是 | 迈克i3000
9941 | 乙型肝炎病毒e抗原质控品 | 检验耗材 |  | 水平2：1.0ml*1 | 盒 | 迈克生物股份有限公司 | 是 | 迈克i3000
9949 | 梅毒螺旋体抗体质控品 | 检验耗材 |  | 质控品1~2:2.0ml*2 | 盒 | 迈克生物股份有限公司 | 是 | 迈克i3000
9950 | 丙型肝炎病毒抗体质控品 | 检验耗材 |  | 质控品1~2:1.0ml*2 | 盒 | 迈克生物股份有限公司 | 是 | 迈克i3000
9951 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体质控品 | 检验耗材 |  | 质控品1~4:2.0ml*4 | 盒 | 迈克生物股份有限公司 | 是 | 迈克i3000
JY00006 | 不规则抗体检测试剂（人血红细胞) | 检验耗材 | 每盒有OI、OII、OIII红细胞各1瓶，5mL/瓶，浓度4% |  | 盒 | 长春博迅生物技术有限责任公司 | 否 | /
| 人乳头瘤病毒核酸分型检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 检验耗材 | 24人份/盒 | 24人份/盒 | 盒 | 湖南圣湘生物科技股份有限公司 | 否 | /
| 结核分枝杆菌rpoB基因和突变检测试剂盒(实时荧光PCR法) | 检验耗材 | 50人份/盒 | 50人份/盒 | 盒 | 瑞典赛沛公司CepheidAB | 是 | 赛配GX-IV
| 吗啡、甲基安非他明、氯胺酮、依托咪酯四合一检测试剂（胶体金法） | 检验耗材 | 25人份/盒 | 25人份/盒 | 盒 | 万华普曼生物工程有限公司 | 否 | /
| 人绒毛膜促性腺激素β亚单位测定试剂盒（磁微粒化学发光法）(带量) | 检验耗材 | 100人份/盒 | 100人份/盒 | 盒 | 山东康华生物医疗科技股份有限公司 | 是 | 康华Aurora-2000i
| 总β人绒毛膜促性腺激素测定试剂盒（磁微粒化学发光法）(带量) | 检验耗材 | 100测试/盒 | 100测试/盒 | 盒 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 是 | 新产业X 8
| 促卵泡生成素测定试剂盒（磁微粒化学发光法）(带量) | 检验耗材 | 100测试/盒 | 100测试/盒 | 盒 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 是 | 新产业X 8
| 促黄体生成素测定试剂盒（磁微粒化学发光法）(带量) | 检验耗材 | 100测试/盒 | 100测试/盒 | 盒 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 是 | 新产业X 8
| 泌乳素测定试剂盒（磁微粒化学发光法）(带量) | 检验耗材 | 100测试/盒 | 100测试/盒 | 盒 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 是 | 新产业X 8
| 雌二醇测定试剂盒（磁微粒化学发光法）(带量) | 检验耗材 | 100测试/盒 | 100测试/盒 | 盒 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 是 | 新产业X 8
| 孕酮测定试剂盒（磁微粒化学发光法）(带量) | 检验耗材 | 100测试/盒 | 100测试/盒 | 盒 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 是 | 新产业X 8
| 睾酮测定试剂盒（磁微粒化学发光法）(带量) | 检验耗材 | 100测试/盒 | 100测试/盒 | 盒 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 是 | 新产业X 8
| 胰岛素测定试剂盒（磁微粒化学发光法）(带量) | 检验耗材 | 100测试/盒 | 100测试/盒 | 盒 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 是 | 新产业X 8
| C肽测定试剂盒（磁微粒化学发光法）(带量) | 检验耗材 | 100测试/盒 | 100测试/盒 | 盒 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 是 | 新产业X 8
| N-端脑利钠肽前体检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | 检验耗材 | 100人份/盒 | 100人份/盒 | 盒 | 基蛋生物科技股份有限公司 | 是 | 基蛋6000
| 降钙素原检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | 检验耗材 | 100人份/盒 | 100人份/盒 | 盒 | 基蛋生物科技股份有限公司 | 是 | 基蛋6000
| C反应蛋白（CRP）测定试剂盒（乳胶增强免疫散射比浊法） | 检验耗材 | 2×100人份（7500型） | 2×100人份（7500型） | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 是 | 迈瑞BC-7500
| B族链球菌显色鉴定培养基 | 检验耗材 | （管装固体型）50人份/盒 | （管装固体型）50人份/盒 | 盒 | 广东阳光生物科技有限公司 | 是 | 阳光GBS-3600
| 甲型/乙型流感病毒抗原检测试剂（免疫层析法） | 检验耗材 | 版型单人份：20人份/盒 | 版型单人份：20人份/盒 | 盒 | 杭州博拓生物科技股份有限公司 | 否 | /
| 肺炎衣原体IgM抗体检测试剂盒(胶体金法) | 检验耗材 | 检测条:40人份/盒 | 检测条:40人份/盒 | 盒 | 青岛汉唐生物科技有限公司 | 否 | /
| 肺炎衣原体IgG抗体测试试剂盒(胶体金法) | 检验耗材 | 检测条:40人份/盒 | 检测条:40人份/盒 | 盒 | 青岛汉唐生物科技有限公司 | 否 | /
| 肺炎支原体IgM抗体检测试剂盒（免疫层析法） | 检验耗材 | 检测条:40人份/盒 | 检测条:40人份/盒 | 盒 | 青岛汉唐生物科技有限公司 | 否 | /
| 肺炎支原体IgG抗体检测试剂盒（免疫层析法） | 检验耗材 | 检测条:40人份/盒 | 检测条:40人份/盒 | 盒 | 青岛汉唐生物科技有限公司 | 否 | /
| 尿液干化学分析质控物 | 检验耗材 | 阳性质控物：4×8ml | 阳性质控物：4×8ml | 盒 | 北京华晟源医疗科技有限公司 | 否 | /
| 尿液干化学分析质控物 | 检验耗材 | 阴性质控物：4×8ml | 阴性质控物：4×8ml | 盒 | 北京华晟源医疗科技有限公司 | 否 | /
| 人类免疫缺陷病毒（HIV1+2型）抗体检测试剂盒（胶体金法） | 检验耗材 | 卡式：50人份/盒 | 卡式：50人份/盒 | 盒 | 山东康华生物医疗科技股份有限公司 | 否 | /
| 甲胎蛋白检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 检验耗材 | 100人份/盒 | 100人份/盒 | 盒 | 山东康华生物医疗科技股份有限公司 | 是 | 康华Aurora-2000i
| 癌胚抗原检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 检验耗材 | 100人份/盒 | 100人份/盒 | 盒 | 山东康华生物医疗科技股份有限公司 | 是 | 康华Aurora-2000i
| 糖类抗原19-9检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 检验耗材 | 100人份/盒 | 100人份/盒 | 盒 | 山东康华生物医疗科技股份有限公司 | 是 | 康华Aurora-2000i
| 糖类抗原15-3检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 检验耗材 | 100人份/盒 | 100人份/盒 | 盒 | 山东康华生物医疗科技股份有限公司 | 是 | 康华Aurora-2000i
| 糖类抗原125检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 检验耗材 | 100人份/盒 | 100人份/盒 | 盒 | 山东康华生物医疗科技股份有限公司 | 是 | 康华Aurora-2000i
| 癌抗原72-4（CA72-4）测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 检验耗材 | 100人份/盒 | 100人份/盒 | 盒 | 山东康华生物医疗科技股份有限公司 | 是 | 康华Aurora-2000i
| 细胞角蛋白19片段（CYFRA21-1)测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 检验耗材 | 100人份/盒 | 100人份/盒 | 盒 | 山东康华生物医疗科技股份有限公司 | 是 | 康华Aurora-2000i
| 前列腺特异性抗原检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 检验耗材 | 100人份/盒 | 100人份/盒 | 盒 | 山东康华生物医疗科技股份有限公司 | 是 | 康华Aurora-2000i
| 游离前列腺特异性抗原检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 检验耗材 | 100人份/盒 | 100人份/盒 | 盒 | 山东康华生物医疗科技股份有限公司 | 是 | 康华Aurora-2000i
| 神经元特异性烯醇化酶（NSE）测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 检验耗材 | 100人份/盒 | 100人份/盒 | 盒 | 山东康华生物医疗科技股份有限公司 | 是 | 康华Aurora-2000i
| 胃蛋白酶原II测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 检验耗材 | 100人份/盒 | 100人份/盒 | 盒 | 山东康华生物医疗科技股份有限公司 | 是 | 康华Aurora-2000i
| 胃蛋白酶原I测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 检验耗材 | 100人份/盒 | 100人份/盒 | 盒 | 山东康华生物医疗科技股份有限公司 | 是 | 康华Aurora-2000i
| 胃泌素释放肽前体（proGRP)测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 检验耗材 | 100人份/盒 | 100人份/盒 | 盒 | 山东康华生物医疗科技股份有限公司 | 是 | 康华Aurora-2000i
| 清洗缓冲液 | 检验耗材 | 10L/箱 | 10L/箱 | 箱 | 山东康华生物医疗科技股份有限公司 | 是 | 康华Aurora-2000i
| 全自动免疫检验系统用底物液 | 检验耗材 | 底物液I：1*250ml底物液II：1*250ML | 底物液I：1*250ml底物液II：1*250ML | 盒 | 山东康华生物医疗科技股份有限公司 | 是 | 康华Aurora-2000i
| 促甲状腺素测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 检验耗材 | 100测试/盒 | 100测试/盒 | 盒 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 是 | 新产业X 8
| 总甲状腺素测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 检验耗材 | 100测试/盒 | 100测试/盒 | 盒 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 是 | 新产业X 8
| 总三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 检验耗材 | 100测试/盒 | 100测试/盒 | 盒 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 是 | 新产业X 8
| 游离甲状腺素测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 检验耗材 | 100测试/盒 | 100测试/盒 | 盒 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 是 | 新产业X 8
| 游离三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 检验耗材 | 100测试/盒 | 100测试/盒 | 盒 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 是 | 新产业X 8
| 抗甲状腺球蛋白抗体测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 检验耗材 | 100测试/盒 | 100测试/盒 | 盒 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 是 | 新产业X 8
| 抗甲状腺过氧化物酶抗体测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 检验耗材 | 100测试/盒 | 100测试/盒 | 盒 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 是 | 新产业X 8
| 甲胎蛋白测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 检验耗材 | 100测试/盒 | 100测试/盒 | 盒 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 是 | 新产业X 8
| 癌胚抗原测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 检验耗材 | 100测试/盒 | 100测试/盒 | 盒 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 是 | 新产业X 8
| 糖类抗原50测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 检验耗材 | 100测试/盒 | 100测试/盒 | 盒 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 是 | 新产业X 8
| 糖类抗原15-3测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 检验耗材 | 100测试/盒 | 100测试/盒 | 盒 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 是 | 新产业X 8
| 糖类抗原19-9测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 检验耗材 | 100测试/盒 | 100测试/盒 | 盒 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 是 | 新产业X 8
| 糖类抗原125测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 检验耗材 | 100测试/盒 | 100测试/盒 | 盒 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 是 | 新产业X 8
| 总前列腺特异性抗原测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 检验耗材 | 100测试/盒 | 100测试/盒 | 盒 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 是 | 新产业X 8
| 游离前列腺特异性抗原测定试剂盒(磁微粒化学发光免疫分析法) | 检验耗材 | 100测试/盒 | 100测试/盒 | 盒 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 是 | 新产业X 8
| 全自动免疫检测系统用底物液 | 检验耗材 | 底物液1:1.5L×1； 底物液2:1.5L×1 | 底物液1:1.5L×1； 底物液2:1.5L×1 | 盒 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 是 | 新产业X 8
| 清洗液 | 检验耗材 | 1x10L | 1x10L | 瓶 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 是 | 新产业X 8
| 一次性吸头 | 检验耗材 | 3840个/箱（20×192个） | 3840个/箱（20×192个） | 箱 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 是 | 新产业X 8
| 单孔反应杯 | 检验耗材 | 546个/盒 | 546个/盒 | 盒 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 是 | 新产业X 8
| 管路清洗液 | 检验耗材 | 500ml/瓶 | 500ml/瓶 | 瓶 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 是 | 新产业X 8
| 总三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒（直接化学发光法） | 检验耗材 | 2×100测试/盒 | 2×100测试/盒 | 盒 | 迈克生物股份有限公司 | 是 | 迈克i3000
| 总甲状腺素测定试剂盒（直接化学发光法） | 检验耗材 | 2×100测试/盒 | 2×100测试/盒 | 盒 | 迈克生物股份有限公司 | 是 | 迈克i3000
| 游离三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒（直接化学发光法） | 检验耗材 | 2×100测试/盒 | 2×100测试/盒 | 盒 | 迈克生物股份有限公司 | 是 | 迈克i3000
| 游离甲状腺素测定试剂盒（直接化学发光法） | 检验耗材 | 2×100测试/盒 | 2×100测试/盒 | 盒 | 迈克生物股份有限公司 | 是 | 迈克i3000
| 促甲状腺激素测定试剂盒（直接化学发光法） | 检验耗材 | 2×100测试/盒 | 2×100测试/盒 | 盒 | 迈克生物股份有限公司 | 是 | 迈克i3000
| 抗甲状腺球蛋白抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | 检验耗材 | 2×100测试/盒 | 2×100测试/盒 | 盒 | 迈克生物股份有限公司 | 是 | 迈克i3000
| 抗甲状腺过氧化物酶抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | 检验耗材 | 2×100测试/盒 | 2×100测试/盒 | 盒 | 迈克生物股份有限公司 | 是 | 迈克i3000
| 甲胎蛋白测定试剂盒（直接化学发光法） | 检验耗材 | 2×100测试/盒 | 2×100测试/盒 | 盒 | 迈克生物股份有限公司 | 是 | 迈克i3000
| 癌胚抗原测定试剂盒（直接化学发光法） | 检验耗材 | 2×100测试/盒 | 2×100测试/盒 | 盒 | 迈克生物股份有限公司 | 是 | 迈克i3000
| 糖类抗原125测定试剂盒（直接化学发光法） | 检验耗材 | 2×100测试/盒 | 2×100测试/盒 | 盒 | 迈克生物股份有限公司 | 是 | 迈克i3000
| 糖类抗原19-9测定试剂盒（直接化学发光法） | 检验耗材 | 2×100测试/盒 | 2×100测试/盒 | 盒 | 迈克生物股份有限公司 | 是 | 迈克i3000
| 糖类抗原15-3测定试剂盒（直接化学发光法） | 检验耗材 | 2×50测试/盒 | 2×50测试/盒 | 盒 | 迈克生物股份有限公司 | 是 | 迈克i3000
| 糖类抗原50测定试剂盒（直接化学发光法） | 检验耗材 | 2×50测试/盒 | 2×50测试/盒 | 盒 | 迈克生物股份有限公司 | 是 | 迈克i3000
| 总前列腺特异性抗原测定试剂盒（直接化学发光法） | 检验耗材 | 2*50测试/盒 | 2*50测试/盒 | 盒 | 迈克生物股份有限公司 | 是 | 迈克i3000
| 游离前列腺特异性抗原测定试剂盒（直接化学发光法） | 检验耗材 | 2*50测试/盒 | 2*50测试/盒 | 盒 | 迈克生物股份有限公司 | 是 | 迈克i3000
| 葡萄糖测定试剂盒（己糖激酶法） | 检验耗材 | 300测试×4/盒(日立LST生化分析仪专用) | 300测试×4/盒(日立LST生化分析仪专用) | 盒 | 迈克生物股份有限公司 | 是 | 日立008AS
| 载脂蛋白AI测定试剂盒（免疫比浊法） | 检验耗材 | 300测试×4/盒（日立LST生化分析仪专用） | 300测试×4/盒（日立LST生化分析仪专用） | 盒 | 迈克生物股份有限公司 | 是 | 日立008AS
| 载脂蛋白B测定试剂盒（免疫比浊法） | 检验耗材 | 300测试×4/盒（日立LST生化分析仪专用） | 300测试×4/盒（日立LST生化分析仪专用） | 盒 | 迈克生物股份有限公司 | 是 | 日立008AS
| α-淀粉酶测定试剂盒（EPS底物法） | 检验耗材 | 200测试×2/盒（日立LST生化分析仪专用） | 200测试×2/盒（日立LST生化分析仪专用） | 盒 | 迈克生物股份有限公司 | 是 | 日立008AS
| 补体C3测定试剂盒（免疫比浊法） | 检验耗材 | 200测试×2/盒（日立LST生化分析仪专用） | 200测试×2/盒（日立LST生化分析仪专用） | 盒 | 迈克生物股份有限公司 | 是 | 日立008AS
| 补体C4测定试剂盒（免疫比浊法） | 检验耗材 | 200测试×2/盒（日立LST生化分析仪专用） | 200测试×2/盒（日立LST生化分析仪专用） | 盒 | 迈克生物股份有限公司 | 是 | 日立008AS
| 免疫球蛋白G测定试剂盒（免疫比浊法） | 检验耗材 | 200测试×2/盒(日立LST生化分析仪专用) | 200测试×2/盒(日立LST生化分析仪专用) | 盒 | 迈克生物股份有限公司 | 是 | 日立008AS
| 免疫球蛋白A测定试剂盒（免疫比浊法） | 检验耗材 | 200测试×2/盒(日立LST生化分析仪专用) | 200测试×2/盒(日立LST生化分析仪专用) | 盒 | 迈克生物股份有限公司 | 是 | 日立008AS
| 免疫球蛋白M测定试剂盒（免疫比浊法） | 检验耗材 | 200测试×2/盒(日立LST生化分析仪专用) | 200测试×2/盒(日立LST生化分析仪专用) | 盒 | 迈克生物股份有限公司 | 是 | 日立008AS
| 无机磷测定试剂盒（磷钼酸盐法） | 检验耗材 | R1：60ml*2;R2:60ml*1 | R1：60ml*2;R2:60ml*1 | 盒 | 迈克生物股份有限公司 | 否 | /
| 化学发光免疫复合质控品 | 检验耗材 | 水平1 5.0mL×1 | 水平1 5.0mL×1 | 盒 | 迈克生物股份有限公司 | 是 | 迈克i3000
| 化学发光免疫复合质控品 | 检验耗材 | 水平2 5.0mL×1 | 水平2 5.0mL×1 | 盒 | 迈克生物股份有限公司 | 是 | 迈克i3000
| 化学发光免疫复合质控品 | 检验耗材 | 水平3：5.0mL×1 | 水平3：5.0mL×1 | 盒 | 迈克生物股份有限公司 | 是 | 迈克i3000
| 肿瘤标志物质控品 | 检验耗材 | 水平1： 2.0mL×1 | 水平1： 2.0mL×1 | 盒 | 迈克生物股份有限公司 | 是 | 迈克i3000
| 肿瘤标志物质控品 | 检验耗材 | 水平2 ：2.0mL×1 | 水平2 ：2.0mL×1 | 盒 | 迈克生物股份有限公司 | 是 | 迈克i3000
| 肿瘤标志物质控品 | 检验耗材 | 水平3： 2.0mL×1 | 水平3： 2.0mL×1 | 盒 | 迈克生物股份有限公司 | 是 | 迈克i3000
| 尿液分析试纸条（干化学法） | 检验耗材 | 100条/筒/Urine-M-11 | 100条/筒/Urine-M-11 | 筒 | 北京华晟源医疗科技有限公司 | 是 | 华晟源H-1000
| 清洗液 | 检验耗材 | 500ml/瓶/浓缩型 | 500ml/瓶/浓缩型 | 瓶 | 北京华晟源医疗科技有限公司 | 是 | 华晟源H-1000
| 风湿三项(ASO/CRP/RF)复合质控品 | 检验耗材 | 低值:3*1ml;高值:3*1ml.可穿刺塑料瓶 | 低值:3*1ml;高值:3*1ml.可穿刺塑料瓶 | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 否 | /
| D-二聚体（D-Dimer）测定试剂盒（免疫比浊法） | 检验耗材 | 3*100人份/盒 | 3*100人份/盒 | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 是 | 迈瑞CX-9000
| D-二聚体（D-Dimer)校准品 | 检验耗材 | 2*5*1.0ml | 2*5*1.0ml | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 是 | 迈瑞CX-9000
| D-二聚体(D-Dimer)质控品(低值) | 检验耗材 | 10*1.0ml | 10*1.0ml | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 是 | 迈瑞CX-9000
| D-二聚体(D-Dimer)质控品(高值) | 检验耗材 | 10*1.0ml | 10*1.0ml | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 是 | 迈瑞CX-9000
| D-二聚体(D-Dimer)质控品(中值) | 检验耗材 | 10*1.0ml | 10*1.0ml | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 是 | 迈瑞CX-9000
| 活化部分凝血活酶时间（APTT）测定试剂盒（凝固法） | 检验耗材 | 4*200人份/盒 | 4*200人份/盒 | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 是 | 迈瑞CX-9000
| 全自动凝血分析仪反应杯 | 检验耗材 | 3000个/箱 | 3000个/箱 | 箱 | 北京迈瑞医疗器械有限公司 | 是 | 迈瑞CX-9000
| 凝血分析用稀释液（型号：AF-15） | 检验耗材 | 4*20.0ml | 4*20.0ml | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 是 | 迈瑞CX-9000
| 凝血分析用稀释液（型号：DF-15） | 检验耗材 | 4*10.0ml | 4*10.0ml | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 是 | 迈瑞CX-9000
| 凝血酶时间（TT）测定试剂盒（凝固法） | 检验耗材 | 4*200人份/盒 | 4*200人份/盒 | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 是 | 迈瑞CX-9000
| 凝血酶原时间（PT）测定试剂盒（凝固法） | 检验耗材 | 4*200人份/盒 | 4*200人份/盒 | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 是 | 迈瑞CX-9000
| 凝血仪清洗液 | 检验耗材 | 1*10L | 1*10L | 桶 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 是 | 迈瑞CX-9000
| 凝血仪洗针液 | 检验耗材 | 4*20.0ml | 4*20.0ml | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 是 | 迈瑞CX-9000
| 凝血质控品（水平1） | 检验耗材 | 10*1.0ml | 10*1.0ml | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 是 | 迈瑞CX-9000
| 凝血质控品（水平2） | 检验耗材 | 10*1.0ml | 10*1.0ml | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 是 | 迈瑞CX-9000
| 纤维蛋白原（FIB）测定试剂盒（凝固法） | 检验耗材 | 4*200人份/盒 含1*1.0ml FIB校准品 | 4*200人份/盒 含1*1.0ml FIB校准品 | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 是 | 迈瑞CX-9000
| 血栓弹力图仪质控品 | 检验耗材 | 水平1：1×1ml/瓶； 水平2：1×1ml/瓶； 蒸馏水2×1ml/支； 氯化钙1×1ml/支。 | 水平1：1×1ml/瓶； 水平2：1×1ml/瓶； 蒸馏水2×1ml/支； 氯化钙1×1ml/支。 | 盒 | 西安金磁纳米生物技术有限公司 | 是 | 美国血液HAS-100
| 微量移液器(HAS-052) | 检验耗材 | 20测试/盒 | 20测试/盒 | 盒 | 赫安仕科技（苏州）有限公司 | 是 | 美国血液HAS-100
| 活化凝血检测试剂盒(凝固法) | 检验耗材 | 25测试/盒 | 25测试/盒 | 盒 | 西安金磁纳米生物技术有限公司 | 是 | 美国血液HAS-100
| 奈瑟菌/嗜血杆菌鉴定药敏试剂盒(比色/比浊法) | 检验耗材 | 10人份/盒 | 10人份/盒 | 盒 | 珠海迪尔生物工程股份有限公司 | 是 | 迪尔96A
| 铁蛋白检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | 检验耗材 | 50人份/盒 | 50人份/盒 | 盒 | 基蛋生物科技股份有限公司 | 是 | 基蛋6000
| 叶酸检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | 检验耗材 | 50人份/盒 | 50人份/盒 | 盒 | 基蛋生物科技股份有限公司 | 是 | 基蛋6000
| 维生素B12检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | 检验耗材 | 50人份/盒 | 50人份/盒 | 盒 | 基蛋生物科技股份有限公司 | 是 | 基蛋6000
| 皮质醇检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | 检验耗材 | 50人份/盒 | 50人份/盒 | 盒 | 基蛋生物科技股份有限公司 | 是 | 基蛋6000
| 肾素检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | 检验耗材 | 50人份/盒 | 50人份/盒 | 盒 | 基蛋生物科技股份有限公司 | 是 | 基蛋6000
| 醛固酮检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | 检验耗材 | 50人份/盒 | 50人份/盒 | 盒 | 基蛋生物科技股份有限公司 | 是 | 基蛋6000
| 促肾上腺皮质激素检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | 检验耗材 | 50人份/盒 | 50人份/盒 | 盒 | 基蛋生物科技股份有限公司 | 是 | 基蛋6000
| 激发液 | 检验耗材 | 500mL*2 | 500mL*2 | 盒 | 基蛋生物科技股份有限公司 | 是 | 基蛋6000
| 清洗液 | 检验耗材 | 500mL*2 | 500mL*2 | 盒 | 基蛋生物科技股份有限公司 | 是 | 基蛋6000
| 耗材盒 | 检验耗材 | 70+70个（反应杯+TIP头，10盒/箱） | 70+70个（反应杯+TIP头，10盒/箱） | 箱 | 基蛋生物科技股份有限公司 | 是 | 基蛋6000
| 清洗液 | 检验耗材 | 500ml/瓶 HICARRYNON（酸性） | 500ml/瓶 HICARRYNON（酸性） | 瓶 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 是 | 日立008AS
| 清洗液 | 检验耗材 | 规格：100mL/瓶，5瓶/盒 型号：ISE(N) | 规格：100mL/瓶，5瓶/盒 型号：ISE(N) | 瓶 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 是 | 日立008AS
| 清洗液 | 检验耗材 | 500mL/瓶 HITERGENT（抗菌无磷） | 500mL/瓶 HITERGENT（抗菌无磷） | 瓶 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 是 | 日立008AS
| 清洗液 | 检验耗材 | 2L/瓶 HIALKALI-D（碱性) | 2L/瓶 HIALKALI-D（碱性) | 瓶 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 是 | 日立008AS
| 样本稀释液 | 检验耗材 | 2L/瓶 | 2L/瓶 | 瓶 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 是 | 日立008AS
| 钠、钾、氯离子浓度检测标准液（离子选择电极法） | 检验耗材 | 标准液HIGH:10ml/瓶，每盒3瓶装 | 标准液HIGH:10ml/瓶，每盒3瓶装 | 盒 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 是 | 日立008AS
| 钠、钾、氯离子浓度检测标准液（离子选择电极法） | 检验耗材 | 标准液LOW:10ml/瓶，每盒3瓶装 | 标准液LOW:10ml/瓶，每盒3瓶装 | 盒 | 日立仪器（苏州）有限公司） | 是 | 日立008AS
| 钠、钾、氯离子浓度检测参比电极液（离子选择电极法） | 检验耗材 | 500ml/瓶 | 500ml/瓶 | 瓶 | 日立仪器（苏州）有限公司） | 是 | 日立008AS
| 钠、钾、氯离子浓度检测内部标准液（离子选择电极法） | 检验耗材 | 2000ml/瓶 | 2000ml/瓶 | 瓶 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 是 | 日立008AS
| 钠、钾、氯离子浓度检测质控品（离子选择电极法） | 检验耗材 | 质控品L：溶解液内容量：3ml／瓶；白蛋白内容量：0.18g／瓶，冻干粉：每盒内溶解液和白蛋白各5瓶装。 | 质控品L：溶解液内容量：3ml／瓶；白蛋白内容量：0.18g／瓶，冻干粉：每盒内溶解液和白蛋白各5瓶装。 | 盒 | 日立仪器（苏州）有限公司） | 是 | 日立008AS
| 钠、钾、氯离子浓度检测质控品（离子选择电极法） | 检验耗材 | 质控品H：溶解液内容量：3ml／瓶；白蛋白内容量：0.18g／瓶，冻干粉；每盒内溶解液和白蛋白各5瓶装。 | 质控品H：溶解液内容量：3ml／瓶；白蛋白内容量：0.18g／瓶，冻干粉；每盒内溶解液和白蛋白各5瓶装。 | 盒 | 日立仪器（苏州）有限公司） | 是 | 日立008AS
| 钠、钾、氯离子浓度检测校准品（离子选择电极法） | 检验耗材 | 溶解液内容量：3ml／瓶；白蛋白内容量：0.18g／瓶，冻干粉。每盒内溶解液和白蛋白各5瓶装。 | 溶解液内容量：3ml／瓶；白蛋白内容量：0.18g／瓶，冻干粉。每盒内溶解液和白蛋白各5瓶装。 | 瓶 | 日立仪器（苏州）有限公司） | 是 | 日立008AS
| 钠电极 Na electrode | 检验耗材 | 包装型号：Na电池 包装规格：1个/盒 | 包装型号：Na电池 包装规格：1个/盒 | 个 | 日本株氏会社日立高新技术 Hitachi High-Tech Corporation | 是 | 日立008AS
| 参比电极REF Electrode | 检验耗材 | 产品型号：REF电极，包装规格：1个/盒 | 产品型号：REF电极，包装规格：1个/盒 | 个 | 日本株氏会社日立高新技术 Hitachi High-Tech Corporation | 是 | 日立008AS
| 钾电极K electrode | 检验耗材 | 产品型号：K电极，包装规格：1个/盒 | 产品型号：K电极，包装规格：1个/盒 | 个 | 日本株氏会社日立高新技术 Hitachi High-Tech Corporation | 是 | 日立008AS
| 氯电极 Cl electode | 检验耗材 | 产品型号：Cl电池，包装规格：1个/盒 | 产品型号：Cl电池，包装规格：1个/盒 | 个 | 日本株氏会社日立高新技术 Hitachi High-Tech Corporation | 是 | 日立008AS
| LST系列专用灯泡 | 检验耗材 | 1个/盒 | 1个/盒 | 个 | 日立诊断产品(上海)有限公司 | 是 | 日立008AS
| 抗链球菌溶血素O测定试剂盒（Latex比浊法）ASO-LT | 检验耗材 | LABOSPECT专用包装：4×224测试 （缓冲液（试剂1）、乳胶试液（试剂2）） | LABOSPECT专用包装：4×224测试 （缓冲液（试剂1）、乳胶试液（试剂2）） | 盒 | 富士胶片和光纯药株式会社 | 是 | 日立008AS
| 类风湿因子测定试剂盒（免疫比浊法）RF-HA(2) | 检验耗材 | LABOSPECT专用包装：4×367测试（缓冲液（试剂1）、 RF试液（试剂2）） | LABOSPECT专用包装：4×367测试（缓冲液（试剂1）、 RF试液（试剂2）） | 盒 | 富士胶片和光纯药株式会社 | 是 | 日立008AS
| 钙测定试剂盒(甲烷基二甲苯酚蓝法)Ca E-HA | 检验耗材 | 4×400测试 | 4×400测试 | 盒 | 富士胶片和光纯药株式会社 | 是 | 日立008AS
| 无机磷测定试剂盒(钼酸盐直接法) | 检验耗材 | LABOSPECT专用包装： 4x (50mL显色液A (试剂1)、27mL显色液B (试剂2) ) [4×413测试] | LABOSPECT专用包装： 4x (50mL显色液A (试剂1)、27mL显色液B (试剂2) ) [4×413测试] | 盒 | 富士胶片和光纯药株式会社 | 是 | 日立008AS
| 聚丙烯喷溶滤芯（PP） | 检验耗材 | ABS复合（CCH-H100） | ABS复合（CCH-H100） | 支 | 湖南创纯水处理设备有限公司 | 是 | 创纯CCH-H200
| 一体式超纯化柱 | 检验耗材 | 60寸(2支/组) | 60寸(2支/组) | 组 | 湖南创纯水处理设备有限公司 | 是 | 创纯CCH-H200
| 反渗遥膜 | 检验耗材 | 4040 | 4040 | 支 | 湖南创纯水处理设备有限公司 | 是 | 创纯CCH-H200
| D-二聚体质控试剂盒 | 检验耗材 | 质控1:5*1ml;质控2:5*1ml | 质控1:5*1ml;质控2:5*1ml | 盒 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GnbH | 是 | 希森美康C5100
| 细菌干粉培养基 | 检验耗材 | SS琼脂培养基250g/瓶 | SS琼脂培养基250g/瓶 | 盒 | 杭州滨和微生物试剂有限公司 | 否 | /